| 空调安装报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 货 品 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| A、设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10匹一拖二多联机组 | GMV-250WL/L | 套 | 10 |  |  |  |
| 2 | 配变频天井式内机(5P) | GMV-N120T/LS | 台 | 20 |  |  |  |
| 3 | 2匹变频冷暖柜机 | KFR-50LW | 套 | 1 |  |  | 办公室22㎡ |
| 4 | 2匹变频冷暖挂机 | KFR-50GW | 套 | 2 |  |  | 主副食仓21㎡ |
| 5 | 2匹变频冷暖柜机 | KFR-50LW | 套 | 2 |  |  | 1号档口50㎡ |
| 6 | 5匹单冷天花机 | KF-120TW | 套 | 3 |  |  | 15号档口 |
| 7 | 小计1： |  |  |  |  |  |  |
| B、五金杂项： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铜管(专用加厚管) | 10匹 | m | 294 |  |  |  |
| 2 | 铜管(专用加厚管) | 5匹 | m | 368 |  |  |  |
| 3 | 铜管(专用加厚管) | 2匹 | m | 45 |  |  |  |
| 4 | 分支器 | FQ01 | 个 | 10 |  |  |  |
| 5 | 联塑PVC排水管（带保温） | ₵32 | 米 | 477 |  |  |  |
| 6 | 五金附材 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 管道清理及氮气保压 |  | 台 | 10 |  |  |  |
| 8 | 补加R410专用雪种 |  | 台 | 10 |  |  |  |
| 9 | 2匹不锈钢架 |  | 付 | 5 |  |  |  |
| 10 | 5匹豪华不锈钢架 |  | 付 | 4 |  |  |  |
| 11 | 机组支架 | 10匹 | 台 | 10 |  |  |  |
| 12 | 空调孔 |  | 个 | 18 |  |  |  |
| 13 | 打楼板孔 |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 14 | 补楼板孔 |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 15 | 管道氮气保压清理 |  | 台 | 10 |  |  |  |
| 16 | 内机电源线及人工费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 小计2： |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 含税总价（增值税专票） |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 投标人所投产品要求为美的、格力等国内外一线知名品牌，主要设备的代理商需要提供厂家对本单位经销区域范围授权书及售后服务承诺书。

- 投标文件中报价为一次性，报价一经报出就不得更改。报价应包括但不限于生产费用、材料费用、运输费、安装调试费用、税费、保质期间的服务费用等一切费用。询价过程中以报价总金额及分项单价为考核标准之一。投标报价中被招标单位确认的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，任何有选择的报价将不予接受。

- 付款方式：本次项目无预付款，空调设备到场后，支付设备款的80%，验收合格后付97%,3%质保金。

- 4.项目工期：确定中标单位后15个工作日完工。