
附件1

	华贸南区增加垃圾房工程预算清单

	序号
	工程名称
	项目特征
	单位
	工程量
	单价(元)
	合价(元)

	1
	土方开挖
	1、开挖，土方外运
	m³
	46
	
	

	2
	树木迁移200米移植
	1、养护期3个月、胸径约6㎝
	棵
	15
	
	

	3
	预埋基础件
	1、规格300×300×1000
2、4φ12角筋@150φ8箍筋
3、C25混凝土
4、钢结构预埋件
	个
	30
	
	

	4
	地面混凝土
	1、C25混凝土100厚
	m³
	25
	
	

	5
	砖砌反坎
	1.标砖灰砂砖砌筑
2、100厚砖墙100高
3、M5砂浆砌筑
4、抹灰随手压光
	m
	120
	
	

	6
	塑钢门窗
	1、1200×1500推拉窗
2、50系列，6mm厚钢化玻璃
	㎡
	9
	
	

	7
	利旧门安装
	1、304不锈钢门1.8×2.3
2、安装、门锁配件
	㎡
	16.56
	
	

	8
	立柱
	1、100*100*3mm方管
	m
	75
	
	

	9
	主梁
	1、50*100*3mm方管
	m
	300
	
	

	10
	横梁
	1、40*60*2mm
	m
	600
	
	

	11
	顶瓦
	1、5cm防火夹心岩棉板板
	m2
	300
	
	

	12
	墙板
	1、5cm防火夹心岩棉板板
	m2
	200
	
	

	13
	镀锌水槽
	1、20×20cm厚1.2mm
	m
	45
	
	

	14
	柱脚钢板
	1、20*20*1cm
	块
	30
	
	

	15
	排水井（300*600）
	开挖,砌砖，批荡、铸铁井盖
	套
	4
	
	

	16
	路面开挖,混凝土回填
	预埋排污管
	m
	150
	
	

	17
	排水管
	联塑排水管160pvc
	m
	150
	
	

	18
	排气扇、抽风机
	排气扇(40*40)100W
	套
	16
	
	

	19
	灯具
	照明灯具(佛山照明)
	套
	16
	
	

	20
	配线
	线路铺设(民兴电缆线)4平方线，含线管
	m
	500
	
	

	21
	配电箱
	40*50户外配电箱，含漏电开关,定时器
	套
	2
	
	

	22
	开关插座
	开关插座(曼科)
	个
	8
	
	

	23
	洗手盆、水龙头
	包括配件
	套
	2
	
	

	24
	小计
	0

	25
	税金
	0

	26
	总合计（含税）
	0

	27
	备注：质保2年，如有疏漏或与清单不服的可备注清楚。
	




