## 明细
华贸学院节水项目建设服务外包费用报价表
序号 | 技术内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备 注
一、完善校区地下供水管网测绘及漏损探测定位维修
1 | 供水管网勘测，校区370亩，并绘制完善地下供水管网CAD图 | 项 | 1 | - | - | 参照《工程勘察设计收费管理规定 （2002年3月1日发布）》；按建设标准要求，完善基础资料，二级分区 计量管理
2 | 管网漏损探测维修，探测管网长度约4.6km，含3处以内漏损点维修恢复 |  | 1
3 | 技术优化平衡管网系统，科学分区精细化管理，绘制分级计量网络图 |  | 1 | - | -
二、用水系统智能监控及计量水表安装
1 | 更换加装完善二级计量表约 7 个 | 个 | 7 |  |  | 含管配件、开挖、砌井盖恢复等材 料，忽略不同工况 的影响
2 | 智慧节水云平台设计安装，调试运行（含远程监控传感采集点，无线传输器，数控箱等 | 套 | 1 |  |  | 建立智能远程监控，实时掌控用水动态，对异常用水及时报警处理，提高效率， 减少浪费，公开监督
3 | 电源电线、电控箱 |  | 1
4 | 安装用水实时监控专用显示屏（硬件参数： 43吋,分辨率：1920*1080，含挂墙支架、挂件等） | 个 | 1
三、用水终端器具升级更换
1 | 终端水龙头和冲厕全面检测，升级更换100 个节水器具 | 个 | 100
四、非常规用源利用
1 | 非常规用源利用 | 项 | 1
五、申报相关资料编写完善及印刷
1 | 进行水平衡测试，针对性全面查找用水浪费原因，组织审核资料及编写报告书 | 项 | 1
2 | 省级节水型高校申报资料组织及编写 |  | 1
3 | 印刷节水型高校申报书、水平衡测试报告各10本 | 本 | 20
4 | 节水海报及节水标识设计、制作张贴（节水宣传标识1100张,材质PVC） | 项 | 1
5 | 编写完善相关节水管理制度及制度张挂 | 份 | 7 |  |  | 制度挂框材质PVC
六、其它费用
1 | 开展节水宣讲及交流 | 项 | 1
2 | 文明施工保障配套及废弃物处理 | 项 | 1
3 | 技术/安装施工人工费（4人） | 人工 | 120
4 | 其他税收及规费 | 项 | 1
合 计（元）
说明 | （1）本技术建设预算采用全包干模式，节水型高校技术建设预计工期30天内完成。 （2）采用但不限于以上技术内容。