## 田径场设备间清单
广州华贸职业学院田径场设备间工程清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元)
土建部分
一 | 土石方工程
1 | 挖基础土方 | 1.土壤类别： 一、二类土 2.挖土深度：1.5m内 | m3 | 8.47
2 | 回填土 | 1.密实度要求：夯填 2.填方来源、运距：利用场内 挖土 | m3 | 3.85
3 | 余方清运 | 1.运距：投标人自行考虑 | m3 | 4.62
二 | 砌筑工程
| 砌块墙 | 1.墙体类型：外墙 2.墙体厚度：200 3.砌块品种、规格、强度等 级：蒸压加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级：水泥砂浆 M7.5 5.其它按施工图 | m3 | 24
三 | 混凝土及钢筋混凝土 工程
| 基础垫层C15 | 1.混凝土种类：普通商品混凝 土 2.混凝土强度等级：C15 3.泵送混凝土至建筑部位高 度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 0.49
2 | 基础C30砼 | 1.混凝土种类：普通商品混凝 土 2.混凝土强度等级：C30 3.泵送混凝土至建筑部位高 度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 4.13
3 | 柱C30砼 | 1.混凝土种类：普通商品混凝 土 2.混凝土强度等级：C30 3.泵送混凝土至建筑部位高 度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 1.2
4 | 梁、板C30砼 | 1.混凝土种类：普通商品混凝 土 2.混凝土强度等级：C30 3.泵送混凝土至建筑部位高 度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 8.86
5 | 基础、柱、梁钢筋制 安 | 1.钢筋种类、规格：现浇构件 圆钢φ25以内 | t | 2.27
四 | 门窗工程
1 | 钢门 | 1.门代号及洞口尺寸：M1023; 2.门框、扇材质：钢门 3.其它按施工图 | m2 | 2.3
2 | 铝合金窗 | 1.窗类型：普通铝合金窗 2.窗代号及洞口尺寸：C0615 3.玻璃品种、厚度：6mm无色透 明玻璃 4.其它按施工图 | m2 | 1.8
五 | 屋面及保温隔热工程
1 | 屋面贴地砖 | 1.结合层厚度、砂浆配合 比：25厚M15水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜 色：10厚600*600白色耐磨砖 3.其它按施工图 | m2 | 41.8
2 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度：3厚 自粘型SBS改性沥青防水卷 材，使用寿命≥20年 2.其它按施工图 | m2 | 54.3
3 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种：2厚聚氨酯防水 涂料 2.其它按施工图 | m2 | 54.3
4 | 屋面刚性层 | 1.刚性层厚度：40厚C25细石混 凝土找坡(内配双向A4-100点 焊钢网，掺5%防水剂)每 4m*4m设分隔缝，油膏嵌缝，2% 找坡，最薄处40mm 2.15厚M20水泥砂浆保护层 3.15厚M20水泥砂浆找平层 4.其它按施工图 | m2 | 41.8
5 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、 厚度：35厚挤塑聚苯乙烯泡沫 板(每1800设30X12泄水槽一 道)(抗压强度≥150Kpa,燃烧 性能B2级) 2.干铺无纺聚酯纤维布隔离层 | m2 | 41.8
六 | 楼地面工程
1 | 水泥砂浆楼地面 | 1.25厚M20预拌地面砂浆批 面，加水泥粉随手抹光 2.其它按施工图 | m2 | 41.8
2 | 静电地板地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合 比：25厚M15水泥砂浆结合层 2.地面防静电环氧漆带电网 1mm厚， 3.其它按施工图 | m2 | 41.8
七 | 墙、柱面装饰工程
| 内墙面抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配含比：12 厚M20水泥砂浆打底扫毛 2.面层厚度、砂浆配合比：8厚 M5水泥石灰砂浆 3.其它按施工图 | m2 | 138
2 | 外墙砖 | 1.12+8厚水泥砂浆找平层表面 扫光(掺5%防水剂，抗裂纤维 掺量0.9kg/m3)墙面设计满挂 2.3厚1:1水泥西沙掺加强剂 (树脂水泥砂浆)结合层 3.贴6厚45*45普通外墙砖，白 色水泥砂浆勾缝 4.其它按施工图 | m2 | 126
八 | 油漆、涂料、裱糊工 程
1 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型：结构楼板凿除毛 刺，清扫干净 2.腻子种类：满刮腻子二道，砂 纸磨平 3.涂料品种、喷刷遍数：白色 内墙漆一底二面(A级无机涂 料)(含里脚手架) 4.其它按施工图 | m2 | 42.8
2 | 墙面喷刷涂料 | 1.腻子种类：满刮腻子二道，砂 纸磨平 2.涂料品种、喷刷遍数：白色 内墙漆一底二面(A级无机涂 料 ) 3.其它按施工图 | m2 | 138
九 | 模板工程
1 | 基础垫层模板 | 1.基础类型：基础垫层模板 | m2 | 28
2 | 基础及基础梁模板 | 1.基础类型：满堂基础模板无 梁式 | m2 | 40.8
3 | 柱模板 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高 度3.6m内1.8内实际平均支 模高度(m):4 | m2 | 24
4 | 梁、板模板 | 1.支撑高度：单梁、连续梁模 板(梁宽cm)25以外支模平均 支撑高度4m | m2 | 49.8
十 | 脚手架
1 | 综合脚手架 | 1.搭设高度：综合钢脚手架搭 拆高度(m以内)10 | m2 | 126
2 | 里脚手架 | 1.搭设高度：里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m | m2 | 41.8
十一 | 垂直运输机械费
| 垂直运输机械费 | 1.建筑物檐口高度、层数：建 筑物20m以内的垂直运输现浇 框架结构 | m2 | 41.8
十二 | 水电部分
1 | 雨水管PVC100 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：加厚UPVC承压 雨水管DN100 4.连接形式：粘接 | m | 7.2
2 | 87型雨水斗 | .材质：塑料 2.规格：DN100 | 个 | 2
3 | 穿楼板套管DN100 | .名称：穿楼板套管 2.材质：塑料 3.规格：DN100 | 个 | 2
4 | 电气安装 | 1.电气线路安装(配电箱、元 器件、灯具安装，插座、开关 、底盒、等)满足使用要求 2.含人工材料及辅材 | m2 | 41.8
5 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZBN-YJY 3.规格：3x25+2x16 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：敷设(槽 、管) 6.电压等级(kV):1kV以下 | 'm | 50
小计
| 税费 |  | 9%
含税合计

## 公共卫生间建设清单
广州华贸职业学院运动场公共卫生间工程清单
序 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
号
土建部分
一 | 土石方工程
1 | 挖基础土方 | 1.土壤类别:一、二类土 | m3 | 44.8
2.挖土深度:1.5m内
2 | 回填土 | 1.密实度要求:夯填 | m3 | 32.56
2.填方来源、运距:利用场内
挖土
3 | 余方清运 | 1.运距:投标人自行考虑 | m3 | 12.24
二 | 砌筑工程
1 | 砌块墙 | 1.墙体类型:外墙 | m3 | 31.69
2.墙体厚度:200
3.砌块品种、规格、强度等
级:蒸压加气混凝土砌块
4.砂浆强度等级:水泥砂浆
M7.5
5其它按施工图
2 | 砌块墙 | 1.墙体类型:内墙 | m3 | 8.82
2.墙体厚度:100
3.砌块品种、规格、强度等
级:蒸压加气混凝土砌块
4.砂浆强度等级:水泥砂浆
M7.5
5.其它按施工图
三 | 混凝土及钢筋混凝土
工程
1 | 基础垫层C15 | 1.混凝土种类:普通商品混凝 | m3 | 2.88
土
2.混凝土强度等级:C15
3.泵送混凝土至建筑部位高
度50m以内(含±0.00以下)
2 | 基础C30砼 | 1.混凝土种类:普通商品混凝 | m3 | 9.94
土
2.混凝土强度等级:C30
3.泵送混凝土至建筑部位高
度50m以内(含±0.00以下)
3 | 柱C30砼 | 1.混凝土种类:普通商品混凝 | m3 | 5.84
土
2.混凝土强度等级:C30
3.泵送混凝土至建筑部位高
度50m以内(含±0.00以下)
4 | 梁、板和挑檐C30砼 | 1.混凝土种类:普通商品混凝 | m3 | 53.79
土
2.混凝土强度等级:C30
3.泵送混凝土至建筑部位高
度50m以内(含±0.00以下)
5 | 楼梯C30砼 | 1.混凝土种类:普通商品混凝 | m3 | 3.08
土
2.混凝土强度等级:C30
3.泵送混凝土至建筑部位高
度50m以内(含±0.00以下)
6 | 首层台阶C30砼 | 1.混凝土种类:普通商品混凝 | m3 | 0.52
土
2.混凝土强度等级:C30
3.泵送混凝土至建筑部位高
度50m以内(含±0.00以下)
7 | 厕所陶粒混凝土回填 | 1.陶粒填充,30mm厚1:2水泥砂 | m3 | 11.88
浆找坡向地漏，实际厚度
(mm):330
8 | 基础、柱、梁、楼梯 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件 | t | 8.96
| 钢筋制安 | 圆钢φ25以内
四 | 门窗工程
1 | 钢门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1023； | m2 | 11.5
M1523；
2.门框、扇材质:钢门
3.其它按施工图
2 | 铝合金窗 | 1.窗类型:普通铝合金窗 | m2 | 21.18
2.窗代号及洞口尺寸:C1526：
C1226：C1514；C1214
3.玻璃品种、厚度:6mm无色透
明玻璃
4.其它按施工图
五 | 屋面及保温隔热工程
1 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:西班牙瓦屋 | m2 | 37.21
面
2.粘结层砂浆的配合比:25厚
最薄处M10水泥砂浆坐铺（坡
度30%~60%）所有瓦片用18#双
股铜丝绑定与挂哇条（φ6，
间距砼瓦片）挂瓦条用φ6膨
胀螺栓（间距1000）焊接固定
3.15厚M15水泥砂浆保护层
4.铺压热镀锌钢丝网(丝经
0.9mm，孔径12.5*12.5mm)
5.15厚M15水泥砂浆找平层
6.其它按施工图
2 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3厚 | m2 | 83.74
自粘型SBS改性沥青防水卷
材，使用寿命≥20年
2.其它按施工图
3 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:2厚聚氨酯防水 | m2 | 83.74
涂料
2.其它按施工图
4 | 屋面刚性层 | 1.刚性层厚度:40厚C25细石混 | m2 | 74.25
凝土找坡（内配双向A4-100点
焊钢网，掺5%防水剂）每
4m*4m设分隔缝，油膏嵌缝,2%
找坡，最薄处40mm
2.15厚M20水泥砂浆保护层*3
3.15厚M20水泥砂浆找平层
4.其它按施工图
5 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、 | m2 | 74.25
厚度:35厚挤塑聚苯乙烯泡沫
板(每1800设30X12泄水槽一
道)(抗压强度≥150Kpa,燃烧
性能B2级)
2.干铺无纺聚酯纤维布隔离层
3.其它按施工图
4.其它按施工图
六 | 楼地面工程
1 | 水泥砂浆楼地面 | 1.25厚M20预拌地面砂浆批 | m2 | 32.91
面，加水泥粉随手抹光
2.其它按施工图
2 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合 | m2 | 106.73
比:25厚M15水泥砂浆结合层
2.面层材料品种、规格、颜
色:10厚600*600白色耐磨砖
3.其它按施工图
3 | 楼梯贴砖 | 1.类型:楼梯 | m2 | 12.81
2.结合层厚度、砂浆配合
比:25厚M15水泥砂浆结合层
3.面层材料品种、规格、颜
色:10厚300*300白色耐磨砖
4.其它按施工图做法
4 | 首层台阶块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合 | m2 | 1.65
比:25厚M15水泥砂浆结合层
2.面层材料品种、规格、颜
色:10厚600*600白色耐磨砖
3.其它按施工图
七 | 墙、柱面装饰工程
1 | 内墙面抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:12 | m2 | 106.58
厚M20水泥砂浆打底扫毛
2.面层厚度、砂浆配合比:8厚
M5水泥石灰砂浆
3.其它按施工图
2 | 外墙砖 | 1.12+8厚水泥砂浆找平层表面 | m2 | 293.31
扫光(掺5%防水剂，抗裂纤维
掺量0.9kg/m3)墙面设计满挂
2.3厚1:1水泥西沙掺加强剂
（树脂水泥砂浆）结合层
3.贴6厚45*45普通外墙砖，白
色水泥砂浆勾缝
4.其它按施工图
3 | 楼梯栏杆 | 1.名称、部位:楼梯栏杆 | m | 38.28
(15J403-1A1/B14)
2.扶手材料种类、规格:不锈
钢扶手φ60直型
3.栏杆材料种类、规格:不锈
钢栏杆制安直型
4.其它按施工图
八 | 油漆、涂料、裱糊工
程
1 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:结构楼板凿除毛 | m2 | 230.8
刺,清扫干净
2.腻子种类:满刮腻子二道,砂
纸磨平
3.涂料品种、喷刷遍数:白色
内墙漆一底二面(A级无机涂
料)（含里脚手架）
4.其它按施工图
2 | 墙面喷刷涂料 | 1.腻子种类:满刮腻子二道,砂 | m2 | 106.58
纸磨平
2.涂料品种、喷刷遍数:白色
内墙漆一底二面(A级无机涂
料)
3.其它按施工图
九 | 模板工程
1 | 基础垫层模板 | 1.基础类型:基础垫层模板 | m2 | 5.14
2 | 基础模板 | 1.基础类型:满堂基础模板无 | m2 | 19.13
梁式
3 | 柱模板 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高 | m2 | 59.32
度3.6m内1.8内实际平均支
模高度(m):4
4 | 梁板及平台模板 | 1.支撑高度:单梁、连续梁模 | m2 | 387.32
板(梁宽cm)25以外支模平均
支撑高度4m
5 | 楼梯模板 | 1.类型:楼梯模板直形 | m2 | 25.04
6 | 挑檐模板 | 1.挑檐模板 | m2 | 121.86
十 | 脚手架
1 | 综合脚手架 | 1.搭设高度:综合钢脚手架搭 | m2 | 268.2
拆高度(m以内)10
2 | 里脚手架 | 1.搭设高度:里脚手架(钢管) | m2 | 164.99
民用建筑基本层3.6m
十 | 垂直运输机械费
1 | 垂直运输机械费 | 1.建筑物檐口高度、层数:建 | m2 | 164.99
筑物20m以内的垂直运输现浇
框架结构
水电部分
1 | 小便斗 | 1.材质:陶瓷 | 套 | 6
2.附件名称、数量:含角阀及
水箱、存水弯、感应装置等
2 | 蹲便器（带高位水 | 1.材质:陶瓷 | 套 | 12
| 箱） | 2.附件名称、数量:含角阀及
水箱、存水弯等
3 | 洗手台（带洗手盆） | 1.材料品种、规格、颜色:大 | 组 | 3
理石面层，厚度10mm
2.支架、配件品种、规
格:L40*5角钢台架，L50*5角
钢支架，L30*5与合架焊接
3.洗手盆和水龙头和角阀及辅
材
4 | 雨水管PVC100 | 1.安装部位:室内 | m | 17
2.介质:排水
3.材质、规格:加厚UPVC承压
雨水管DN100
4.连接形式:粘接
5 | 雨水管PVC150 | 1.安装部位:室内 | m | 7
2.介质:排水
3.材质、规格:加厚UPVC承压
雨水管DN150
4.连接形式:粘接
6 | 87型雨水斗 | 1.材质:塑料 | 个 | 2
2.规格:DN100
7 | 优质UPVC排水管DN150 | 1.安装部位:室内 | m | 11.8
2.介质:排水
3.材质、规格:优质UPVC排水
管DN150
4.连接形式:粘接
8 | 优质UPVC排水管DN200 | 1.安装部位:室内 | m | 10
2.介质:排水
3.材质、规格:优质UPVC排水
管DDN200
4.连接形式:粘接
9 | 优质UPVC排水管DN100 | 1.安装部位:室内 | m | 56
2.介质:排水
3.材质、规格:优质UPVC排水
管DN100
4.连接形式:粘接
10 | 通气帽DN100 | 1.材质:塑料 | 个 | 2
2.规格:DN100
11 | PPR给水管DN50 | 1.安装部位:室内 | m | 18.88
2.介质:水
3.材质、规格:PPR给水管DN50
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要
求:水压试验、水冲洗、水消
毒
12 | PPR给水管DN20 | 1.安装部位:室内 | m | 9.1
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR给水管DN25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要
求:水压试验、水冲洗、水消
毒
13 | PPR给水管DN32 | 1.安装部位:室内 | m | 16.3
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR给水管DN32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要
求:水压试验、水冲洗、水消
毒
14 | PPR给水管DN15 | 1.安装部位:室内 | m | 6.9
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR给水管DN15
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要
求:水压试验、水冲洗、水消
毒
15 | 闸阀DN50 | 1.类型:闸阀 | 个 | 2
2.规格:DN50
16 | 截止阀DN50 | 1.类型:截止阀 | 个 | 1
2.规格:DN50
17 | 自动排气阀DN20 | 1.类型:自动排气阀 | 个 | 1
2.规格:DN20
18 | 截止阀DN20 | 1.类型:截止阀 | 个 | 12
2.规格:DN20
19 | 水龙头 | 1.材质:不锈钢 | 个 | 3
2.规格:DN15
20 | 地漏 | 地漏DN75 | 个 | 3
21 | 地漏 | 地漏DN50 | 个 | 1
22 | 清扫口 | 1.材质:塑料 | 个 | 7
2.规格:DN100
23 | 水表 | 冷水水表组DN50 | 个 | 1
24 | 减压阀 | 减压阀DN50 | 个 | 1
25 | 穿楼板套管DN150 | 1.名称:穿楼板套管 | 个 | 4
2.材质:塑料
3.规格:DN150
26 | 穿楼板套管DN100 | 1.名称:穿楼板套管 | 个 | 1
2.材质:塑料
3.规格:DN100
27 | 低噪音轴流排风机 | 低噪音轴流排风风机风量： | 台 | 2
1500m3/h全压：100Pa功
率：0.1kW/1∅n=800r/min
自带防雨罩及10目铁丝防虫网
28 | 卫生间隔断 | 1.隔板材料品种、规格、颜 | m2 | 68.91
色:成品复合树脂板隔断
29 | 电气安装 | 1.电气线路安装（配电箱、元 | m2 | 164.99
器件、灯具安装，插座、开关
、底盒、线路管道安装及敷设
等）满足使用要求
2.含人工材料及辅材
30 | 室外检查井 | 1.材料:页岩标砖MUl0 | 个 | 2
2.定型井名称、图号、尺寸及
井深:圆型砖砌雨水检查井(收
口式)、Φ700mm、02S515-11.
井深1.5m
3.垫层、基础厚度、材料品种
、强度:C15混凝土、厚100MM
31 | 化粪池 | 1.钢筋混凝土化粪池G2-4SQF | 座 | 1
2.混凝土垫层
3.贮水(油)池池底
4.贮水(油)池池壁
5.贮水(油)池池盖
6.预制池盖盖板
7.现浇构件圆钢φ25内
8.井盖、井箅安装检查井铸
铁井盖、座
小计
| 税费 |  | 9%
含税合计