质量及验收要求
工程验收事项

本项目装修标准为中等偏上，装修选材及装修工艺、观感需与效果图对应。
1.墙面涂料：墙面涂料的颜色、质量和涂刷均匀，无色差、起泡、裂缝、脱落等现象。

2.地面材料：地面材料平整、无裂缝、无翘曲，地板与踢脚线接缝紧密。

3.门窗：门窗开关顺畅，密封性能良好，玻璃完好无损。

4.水电设施：水电设施安装合理，水管无漏水现象，电路安全可靠，插座、开关正常使用。

5.厨卫设施：厨卫设施齐全，安装合理，卫生洁具完好无损，厨房电器正常使用。

6.室内空气质量：室内空气质量达标，不得有过多的甲醛、苯等有害气体。

7.照明设施：照明设施安装合理，灯光明亮，布局合理。

8.装饰配件：装饰配件安装牢固，如吊灯、装饰画等。

9.装修材料需送样，并经甲方或甲方代表确认后方可用于项目。
10.设施设备规格型号按清单参数执行。

未尽事宜按照《建筑装饰装修工程质量验收标准》执行。

二、装修材料建议

瓷砖品牌，东鹏，诺贝尔，马可波罗，三选一。

涂料品牌，多乐士，立邦，三棵树，需为正品，发现为假时，此项不计费用。

