## 报价清单
广州华南商贸职业学院七氟丙烷气体灭火系统维修维护项目报价表
序号 | 项目内容 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 出厂日期 | 合计（元）
1 | 1号教学楼低压房 | 更换气体主机JBF5014 | 台 | 1 |  | 0 | 2019-05-01 | 0
|  | 七氟丙烷药剂充装 | KG | 132 |  | 0
|  | 柜式灭火装置瓶组检测 | 瓶 | 1 |  | 0
|  | 柜式灭火装置瓶组拆装运费 | 项 | 1 |  | 0
|  | 安装输入模块 | 套 | 3 |  | 0
|  | 敷设信号线ZCN-RVS2*1.5 | 米 | 60 |  | 0
|  | 敷设镀锌线管DN20 | 米 | 60 |  | 0
2 | 1号教学楼信息中心机房 | 七氟丙烷药剂充装 | KG | 170 |  | 0 | 2021-12-01 | 0
|  | 柜式灭火装置瓶组检测 | 瓶 | 1 |  | 0
|  | 柜式灭火装置瓶组拆装运费 | 项 | 1 |  | 0
|  | 安装输入模块 | 套 | 3 |  | 0
|  | 敷设信号线ZCN-RVS2*1.5 | 米 | 55 |  | 0
|  | 敷设镀锌线管DN20 | 米 | 55 |  | 0
3 | 1号教学楼专变房及高压房 | 七氟丙烷药剂充装 | KG | 143 |  | 0 | 2019年5月、 2019年3月 | 0
|  | 柜式灭火装置瓶组检测 | 瓶 | 2 |  | 0
|  | 柜式灭火装置瓶组拆装运费 | 项 | 1 |  | 0
|  | 安装输入模块 | 套 | 3 |  | 0
|  | 敷设信号线ZCN-RVS2*1.5 | 米 | 58 |  | 0
|  | 敷设镀锌线管DN20 | 米 | 58 |  | 0
4 | 1号实训楼低压房 | 七氟丙烷药剂充装 | KG | 235.2 |  | 0 | 2021-04-01 | 0
|  | 柜式灭火装置瓶组检测 | 瓶 | 2 |  | 0
|  | 柜式灭火装置瓶组拆装运费 | 项 | 1 |  | 0
|  | 更换气体主机备用电池12v7AH | 节 | 2 |  | 0
|  | 安装输入模块 | 套 | 3 |  | 0
|  | 敷设信号线ZCN-RVS2*1.5 | 米 | 60 |  | 0
|  | 敷设镀锌线管DN20 | 米 | 60 |  | 0
5 | 2号实训楼配电间及储物间 | 更换气体主机JBF5014 | 台 | 1 |  | 0 | 2021年4月、2022年5月 | 0
|  | 七氟丙烷药剂充装 | KG | 275.2 |  | 0
|  | 柜式灭火装置瓶组检测 | 瓶 | 3 |  | 0
|  | 柜式灭火装置瓶组拆装运费 | 项 | 1 |  | 0
|  | 安装输入模块 | 套 | 3 |  | 0
|  | 敷设信号线ZCN-RVS2*1.5 | 米 | 65 |  | 0
|  | 敷设镀锌线管DN20 | 米 | 65 |  | 0
6 | 2号实训楼低压房 | 七氟丙烷药剂充装 | KG | 88.2 |  | 0 | 2021-04-01 | 0
|  | 柜式灭火装置瓶组检测 | 瓶 | 1 |  | 0
|  | 柜式灭火装置瓶组拆装运费 | 项 | 1 |  | 0
7 | 3号实训楼低压房 | 七氟丙烷药剂充装 | KG | 235.2 |  | 0 | 2021-04-01 | 0
|  | 柜式灭火装置瓶组检测 | 瓶 | 1 |  | 0
|  | 柜式灭火装置瓶组拆装运费 | 项 | 1 |  | 0
8 | 3号实训楼#8专变房 | 七氟丙烷药剂充装 | KG | 131 |  | 0 | 2022-05-01 | 0
|  | 柜式灭火装置瓶组检测 | 瓶 | 1 |  | 0
|  | 柜式灭火装置瓶组拆装运费 | 项 | 1 |  | 0
|  | 安装输入模块 | 套 | 3 |  | 0
|  | 敷设信号线ZCN-RVS2*1.5 | 米 | 50 |  | 0
|  | 敷设镀锌线管DN20 | 米 | 50 |  | 0
9 | 3号实训楼储物间 | 七氟丙烷药剂充装 | KG | 40 |  | 0 | 2022-05-01 | 0
|  | 柜式灭火装置瓶组检测 | 瓶 | 1 |  | 0
|  | 柜式灭火装置瓶组拆装运费 | 项 | 1 |  | 0
|  | 安装输入模块 | 套 | 3 |  | 0
|  | 敷设信号线ZCN-RVS2*1.5 | 米 | 38 |  | 0
|  | 敷设镀锌线管DN20 | 米 | 38 |  | 0
10 | 3号实训楼#6分高压室 | 七氟丙烷药剂充装 | KG | 92 |  | 0 | 2022-05-01 | 0
|  | 柜式灭火装置瓶组检测 | 瓶 | 1 |  | 0
|  | 柜式灭火装置瓶组拆装运费 | 项 | 1 |  | 0
|  | 安装输入模块 | 套 | 3 |  | 0
|  | 敷设信号线ZCN-RVS2*1.5 | 米 | 45 |  | 0
|  | 敷设镀锌线管DN20 | 米 | 45 |  | 0
11 | 3号实训楼#9专变房 | 七氟丙烷药剂充装 | KG | 184 |  | 0 | 2022-05-01 | 0
|  | 柜式灭火装置瓶组检测 | 瓶 | 1 |  | 0
|  | 柜式灭火装置瓶组拆装运费 | 项 | 1 |  | 0
|  | 安装输入模块 | 套 | 3 |  | 0
|  | 敷设信号线ZCN-RVS2*1.5 | 米 | 55 |  | 0
|  | 敷设镀锌线管DN20 | 米 | 55 |  | 0
12 | 第二饭堂低压房及专变房 | 七氟丙烷药剂充装 | KG | 249 |  | 0 | 2019-05-01 | 0
|  | 柜式灭火装置瓶组检测 | 瓶 | 2 |  | 0
|  | 柜式灭火装置瓶组拆装运费 | 项 | 1 |  | 0
|  | 安装输入模块 | 套 | 3 |  | 0
|  | 敷设信号线ZCN-RVS2*1.5 | 米 | 10 |  | 0
|  | 敷设镀锌线管DN20 | 米 | 10 |  | 0
|  | 更换气体主机备用电池12v7AH | 节 | 2 |  | 0
|  | 更换感烟探测器 | 套 | 1 |  | 0
|  | 更换紧急启停按钮 | 套 | 1 |  | 0
13 | 5~12号学生公寓旁总高压室 | 七氟丙烷药剂充装 | KG | 212 |  | 0 | 2022-05-01 | 0
|  | 柜式灭火装置瓶组检测 | 瓶 | 2 |  | 0
|  | 柜式灭火装置瓶组拆装运费 | 项 | 1 |  | 0
|  | 安装输入模块 | 套 | 3 |  | 0
|  | 敷设信号线ZCN-RVS2*1.5 | 米 | 90 |  | 0
|  | 敷设镀锌线管DN20 | 米 | 90 |  | 0
|  | 线路开凿及修复（5*10）cm | m | 90 |  | 0
14 | 5~12号学生公寓旁低压房及专变房 | 七氟丙烷药剂充装 | KG | 246 |  | 0 | 2022-05-01 | 0
|  | 柜式灭火装置瓶组检测 | 瓶 | 3 |  | 0
|  | 柜式灭火装置瓶组拆装运费 | 项 | 1 |  | 0
|  | 安装输入模块 | 套 | 3 |  | 0
|  | 敷设信号线ZCN-RVS2*1.5 | 米 | 83 |  | 0
|  | 敷设镀锌线管DN20 | 米 | 83 |  | 0
|  | 更换气体主机备用电池12v7AH | 节 | 2 |  | 0
|  | 更换柜式灭火装置瓶组柜体 | 套 | 1 |  | 0
|  | 更换紧急启停按钮 | 套 | 1 |  | 0
|  | 线路开凿及修复（5*10）cm | m | 83 |  | 0
15 | 17号学生公寓低压房及专变房 | 七氟丙烷药剂充装 | KG | 250 |  | 0 | 2022-05-01 | 0
|  | 柜式灭火装置瓶组检测 | 瓶 | 3 |  | 0
|  | 柜式灭火装置瓶组拆装运费 | 项 | 1 |  | 0
|  | 安装输入模块 | 套 | 3 |  | 0
|  | 敷设信号线ZCN-RVS2*1.5 | 米 | 40 |  | 0
|  | 敷设镀锌线管DN20 | 米 | 40 |  | 0
|  | 气体主机关机线路故障排查 | 项 | 1 |  | 0
16 | 17号学生公寓高压室 | 更换气体主机JBF5014 | 台 | 1 |  | 0 | 2022-05-01 | 0
|  | 七氟丙烷药剂充装 | KG | 70 |  | 0
|  | 柜式灭火装置瓶组检测 | 瓶 | 1 |  | 0
|  | 柜式灭火装置瓶组拆装运费 | 项 | 1 |  | 0
|  | 安装输入模块 | 套 | 3 |  | 0
|  | 敷设信号线ZCN-RVS2*1.5 | 米 | 20 |  | 0
|  | 敷设镀锌线管DN20 | 米 | 20 |  | 0
17 | 13~15号教师公寓旁首层高压室及专变房 | 更换气体主机JBF5014 | 台 | 1 |  | 0 | 2019-05-01 | 0
|  | 七氟丙烷药剂充装 | KG | 167 |  | 0
|  | 柜式灭火装置瓶组检测 | 瓶 | 2 |  | 0
|  | 柜式灭火装置瓶组拆装运费 | 项 | 1 |  | 0
|  | 安装输入模块 | 套 | 3 |  | 0
|  | 敷设信号线ZCN-RVS2*1.5 | 米 | 48 |  | 0
|  | 敷设镀锌线管DN20 | 米 | 48 |  | 0
|  | 线路开凿及修复（5*10）cm | m | 88 |  | 0
18 | 13~15号教师公寓旁二层低压房 | 更换气体主机JBF5014 | 台 | 1 |  | 0 | 2019-05-01 | 0
|  | 七氟丙烷药剂充装 | KG | 186 |  | 0
|  | 柜式灭火装置瓶组检测 | 瓶 | 2 |  | 0
|  | 柜式灭火装置瓶组拆装运费 | 项 | 1 |  | 0
|  | 安装输入模块 | 套 | 3 |  | 0
|  | 敷设信号线ZCN-RVS2*1.5 | 米 | 90 |  | 0
|  | 敷设镀锌线管DN20 | 米 | 90 |  | 0
|  | 线路开凿及修复（5*10）cm | m | 90 |  | 0
19 | 第三饭堂配电间 | 更换气体主机JBF5014 | 台 | 1 |  | 0 | 2022-06-01 | 0
|  | 七氟丙烷药剂充装 | KG | 90 |  | 0
|  | 柜式灭火装置瓶组检测 | 瓶 | 1 |  | 0
|  | 柜式灭火装置瓶组拆装运费 | 项 | 1 |  | 0
|  | 安装输入模块 | 套 | 3 |  | 0
|  | 敷设信号线ZCN-RVS2*1.5 | 米 | 20 |  | 0
|  | 敷设驱动电源线ZCN-RVS2*1.5 | 米 | 25 |  | 0
|  | 敷设喷洒反馈线ZCN-RVS2*1.5 | 米 | 25 |  | 0
|  | 敷设镀锌线管DN20 | 米 | 45 |  | 0
20 | 1、2号旁首层高压室 | 七氟丙烷药剂充装 | KG | 301 |  | 0 | 2019-05-01 | 0
|  | 柜式灭火装置瓶组检测 | 瓶 | 1 |  | 0
|  | 柜式灭火装置瓶组拆装运费 | 项 | 1 |  | 0
|  | 安装输入模块 | 套 | 3 |  | 0
|  | 敷设信号线ZCN-RVS2*1.5 | 米 | 60 |  | 0
|  | 敷设七氟丙烷装置反馈线路 | 米 | 20 |  | 0
|  | 敷设镀锌线管DN20 | 米 | 80 |  | 0
|  | 线路开凿及修复（5*10）cm | m | 80 |  | 0
21 | 1、2号旁二层低压室 | 七氟丙烷药剂充装 | KG | 388 |  | 0 | 2019-05-01 | 0
|  | 柜式灭火装置瓶组检测 | 瓶 | 2 |  | 0
|  | 柜式灭火装置瓶组拆装运费 | 项 | 1 |  | 0
|  | 安装输入模块 | 套 | 3 |  | 0
|  | 敷设信号线ZCN-RVS2*1.5 | 米 | 80 |  | 0
|  | 敷设镀锌线管DN20 | 米 | 80 |  | 0
|  | 线路开凿及修复（5*10）cm | m | 80 |  | 0
22 | 火灾自动报警控制器调试费 |  | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
23 | 1~21项所在位置气体灭火系统主机联动调试及缺陷修复（含电磁阀安装、反馈信号、主机编程、线路故障排除直至系统正常） |  | 项 | 21 |  | 0 |  | 0
含税合计： | [5 empty] | 0
报价单位：
联系人及电话：