## 太阳能设备
广州华南商贸职业学院白云校区太阳能热泵热水系统报价单
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 综合单价组成 | [5 empty] | 综合单价（元） | 合价（元） | 品牌/备注
[5 empty] | 人工费 | 主材设备单价 | 辅材及机械费 | 管理费 | 利润 | 含税金综合费率
8-10#学生宿舍楼热水设备清单
1 | 空气源热泵 | 输出功率81800W，输入功率：17780W，运行重量：700kg | 台 | 5 | [6 empty] | 0 | 0
| 太阳能集热器 | 2000*1000，共700m²，45kg/m² | 块 | 350 | [6 empty] | 0 | 0
| 开式保温水箱 V=50m³ | 6000×4500×2000mm，运行重量：55T/台 | 台 | 2 | [6 empty] | 0 | 0
| 热源循环泵 PH-1500Q | PH-1500Q,N=1.5KW,Q=5L/s,H=14.5m | 台 | 5 | [6 empty] | 0 | 0
| 供水循环泵 | N=4KW,Q=12L/S,H=15m | 台 | 3 | [6 empty] | 0 | 0
| 太阳能循环泵 PH-403EH | PH-403EH、N=0.4KW,Q=3L/s,H=13m | 台 | 6 | [6 empty] | 0 | 0
| 智能中央热水控制柜 | 电气元件采用正泰或施耐德 | 套 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
8-10#学生宿舍楼热水工程材料清单
2 | PPR塑料管（含保温） | 塑料管(暗装) 1.室内[塑料PP-R冷水给水管 DN100]安装 2.管道、管件及弯管的制作、安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.采用25mm厚橡塑复合隔热材料保温 5.支吊架制作安装 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 8、打凿、刨沟槽、修复 9.含打洞、补洞等一切费用 | m | 15 | [6 empty] | 0 | 0
| PPR塑料管（含保温） | 塑料管(暗装) 1.室内[塑料PP-R热水给水管 DN150]安装 2.管道、管件及弯管的制作、安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.采用25mm厚橡塑复合隔热材料保温 5.支吊架制作安装 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 8、打凿、刨沟槽、修复 9.含打洞、补洞等一切费用 | m | 12 | [6 empty] | 0 | 0
| PPR塑料管（含保温） | 塑料管(暗装) 1.室内[塑料PP-R热水给水管 DN125]安装 2.管道、管件及弯管的制作、安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.采用25mm厚橡塑复合隔热材料保温 5.支吊架制作安装 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 8、打凿、刨沟槽、修复 9.含打洞、补洞等一切费用 | m | 53 | [6 empty] | 0 | 0
| PPR塑料管（含保温） | 塑料管(暗装) 1.室内[塑料PP-R热水给水管 DN100]安装 2.管道、管件及弯管的制作、安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.采用25mm厚橡塑复合隔热材料保温 5.支吊架制作安装 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 8、打凿、刨沟槽、修复 9.含打洞、补洞等一切费用 | m | 16 | [6 empty] | 0 | 0
| PPR塑料管（含保温） | 塑料管(暗装) 1.室内[塑料PP-R热水给水管 DN65]安装 2.管道、管件及弯管的制作、安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.采用25mm厚橡塑复合隔热材料保温 5.支吊架制作安装 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 8、打凿、刨沟槽、修复 9.含打洞、补洞等一切费用 | m | 43 | [6 empty] | 0 | 0
| PPR塑料管（含保温） | 塑料管(暗装) 1.室内[塑料PP-R热水给水管 DN50]安装 2.管道、管件及弯管的制作、安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.采用25mm厚橡塑复合隔热材料保温 5.支吊架制作安装 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 8、打凿、刨沟槽、修复 9.含打洞、补洞等一切费用 | m | 9 | [6 empty] | 0 | 0
| 无缝钢管 | 金属管(暗装) 1.室内[无缝镀锌钢管热水给水管 DN80]安装 2.管道、管件及弯管的制作、安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.采用25mm厚橡塑复合隔热材料保温 5.支吊架制作安装 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 8、打凿、刨沟槽、修复 9.含打洞、补洞等一切费用 | m | 104 | [6 empty] | 0 | 0
| 无缝钢管 | 金属管(暗装) 1.室内[无缝镀锌钢管热水给水管 DN65]安装 2.管道、管件及弯管的制作、安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.采用25mm厚橡塑复合隔热材料保温 5.支吊架制作安装 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 8、打凿、刨沟槽、修复 9.含打洞、补洞等一切费用 | m | 216 | [6 empty] | 0 | 0
| 无缝钢管 | 金属管(暗装) 1.室内[无缝镀锌钢管热水给水管 DN40]安装 2.管道、管件及弯管的制作、安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.采用25mm厚橡塑复合隔热材料保温 5.支吊架制作安装 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 8、打凿、刨沟槽、修复 9.含打洞、补洞等一切费用 | m | 65 | [6 empty] | 0 | 0
| 无缝钢管 | 金属管(暗装) 1.室内[无缝镀锌钢管热水给水管 DN32]安装 2.管道、管件及弯管的制作、安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.采用25mm厚橡塑复合隔热材料保温 5.支吊架制作安装 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 8、打凿、刨沟槽、修复 9.含打洞、补洞等一切费用 | m | 129 | [6 empty] | 0 | 0
| 无缝钢管 | 金属管(暗装) 1.室内[无缝镀锌钢管热水给水管 DN25]安装 2.管道、管件及弯管的制作、安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.采用25mm厚橡塑复合隔热材料保温 5.支吊架制作安装 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 8、打凿、刨沟槽、修复 9.含打洞、补洞等一切费用 | m | 161 | [6 empty] | 0 | 0
| 无缝钢管 | 金属管(暗装) 1.室内[无缝镀锌钢管热水给水管 DN20]安装 2.管道、管件及弯管的制作、安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.采用25mm厚橡塑复合隔热材料保温 5.支吊架制作安装 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 8、打凿、刨沟槽、修复 9.含打洞、补洞等一切费用 | m | 63 | [6 empty] | 0 | 0
| 太阳能支架 | 1.热镀锌角钢∠40x40x4 2.焊接，角度38°-41° 3.辅材及其它制作、安装 | 套 | 350 | [6 empty] | 0 | 0
| 蝶阀 dn150 | 蝶阀 dn150 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| 蝶阀 dn100 | 蝶阀 dn100 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 4 | [6 empty] | 0 | 0
| 闸阀 dn100 | 闸阀 dn100 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 6 | [6 empty] | 0 | 0
| 闸阀 dn80 | 闸阀 dn80 耐高温 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 4 | [6 empty] | 0 | 0
| 闸阀 dn65 | 闸阀 dn65 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 25 | [6 empty] | 0 | 0
| 铜闸阀dn50 | 铜闸阀 dn50 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| 铜闸阀 dn40 | 铜闸阀 dn40 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 2 | [6 empty] | 0 | 0
| 铜闸阀 dn25 | 铜闸阀 dn25 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 12 | [6 empty] | 0 | 0
| 铜闸阀 dn20 | 铜闸阀 dn20 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 140 | [6 empty] | 0 | 0
| 止回阀 dn100 | 止回阀 dn100 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 4 | [6 empty] | 0 | 0
| 止回阀 dn65 | 止回阀 dn65 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 11 | [6 empty] | 0 | 0
| 自动排气阀 DN20 | 自动排气阀 DN20 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 70 | [6 empty] | 0 | 0
| Y型过滤器 DN100 | Y型过滤器 DN100 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 4 | [6 empty] | 0 | 0
| Y型过滤器 DN65 | Y型过滤器 DN65 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 11 | [6 empty] | 0 | 0
| 电磁阀 DN100 | 电磁阀 DN100 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| 橡胶软接 DN100 | 橡胶软接 DN100 1.本体、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 8 | [6 empty] | 0 | 0
| 橡胶软接 DN65 | 橡胶软接 DN65 1.本体、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 27 | [6 empty] | 0 | 0
| 金属波纹管 DN80 | 金属波纹管 DN80 1.本体、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| 金属波纹管 DN65 | 金属波纹管 DN65 1.本体、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 4 | [6 empty] | 0 | 0
| 压力表 | SN15 1.本体、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 28 | [6 empty] | 0 | 0
| 镀锌线槽 | 1.镀锌线管敷设 200*100mm 2.底盒及砖墙开凿、修补 3.辅材及其它制作、安装 | m | 48 | [6 empty] | 0 | 0
| 镀锌线槽 | 1.镀锌线管敷设 100*60mm 2.底盒及砖墙开凿、修补 3.辅材及其它制作、安装 | m | 56 | [6 empty] | 0 | 0
| 镀锌线管φ25（含底盒） | 1.镀锌线管敷设 φ25*1.5mm 2.底盒及砖墙开凿、修补 3.辅材及其它制作、安装 | m | 37 | [6 empty] | 0 | 0
| 电线电缆 | 1.管内穿线 YJV3*25+2*10 2.辅材及其它制作、安装 | m | 107 | [6 empty] | 0 | 0
| 电线电缆 | 1.管内穿线 ZR-BVV 4mm2 2.辅材及其它制作、安装 | m | 180 | [6 empty] | 0 | 0
| 电线电缆 | 1.管内穿线 ZR-BVV 2.5mm2 2.辅材及其它制作、安装 | m | 375 | [6 empty] | 0 | 0
| 电线电缆 | 1.管内穿线 ZR-BVV 1.5mm2 2.辅材及其它制作、安装 | m | 433 | [6 empty] | 0 | 0
11-12#学生宿舍楼热水设备清单
1 | 空气源热泵 | 输出功率97150W，输入功率：20650W，运行重量：750kg | 台 | 3 | [6 empty] | 0 | 0
| 太阳能集热器 | 2000*1000，共440m²，45kg/m² | 块 | 220 | [6 empty] | 0 | 0
| 开式保温水箱 V=30m³ | 4000*4000*2000mm,运行重量35T/台 | 台 | 2 | [6 empty] | 0 | 0
| 热源循环泵 PH-1500Q | PH-1500Q,N=1.5KW,Q=5L/s,H=14.5m | 台 | 3 | [6 empty] | 0 | 0
| 变频供水循环泵 | N=4KW,Q=12L/S,H=15m | 台 | 2 | [6 empty] | 0 | 0
| 太阳能循环泵 PH-403EH | PH-403EH、N=0.4KW,Q=3L/s,H=13m | 台 | 4 | [6 empty] | 0 | 0
| 智能中央热水控制柜 | 电气元件采用正泰或施耐德 | 套 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
11-12#学生宿舍楼热水工程材料清单
2 | PPR塑料管（含保温） | 塑料管(暗装) 1.室内[塑料PP-R冷水给水管 DN80]安装 2.管道、管件及弯管的制作、安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.采用25mm厚橡塑复合隔热材料保温 5.支吊架制作安装 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 8、打凿、刨沟槽、修复 9.含打洞、补洞等一切费用 | m | 16 | [6 empty] | 0 | 0
| PPR塑料管（含保温） | 塑料管(暗装) 1.室内[塑料PP-R热水给水管 DN125]安装 2.管道、管件及弯管的制作、安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.采用25mm厚橡塑复合隔热材料保温 5.支吊架制作安装 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 8、打凿、刨沟槽、修复 9.含打洞、补洞等一切费用 | m | 11 | [6 empty] | 0 | 0
| PPR塑料管（含保温） | 塑料管(暗装) 1.室内[塑料PP-R热水给水管 DN100]安装 2.管道、管件及弯管的制作、安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.采用25mm厚橡塑复合隔热材料保温 5.支吊架制作安装 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 8、打凿、刨沟槽、修复 9.含打洞、补洞等一切费用 | m | 23 | [6 empty] | 0 | 0
| PPR塑料管（含保温） | 塑料管(暗装) 1.室内[塑料PP-R热水给水管 DN80]安装 2.管道、管件及弯管的制作、安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.采用25mm厚橡塑复合隔热材料保温 5.支吊架制作安装 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 8、打凿、刨沟槽、修复 9.含打洞、补洞等一切费用 | m | 17 | [6 empty] | 0 | 0
| PPR塑料管（含保温） | 塑料管(暗装) 1.室内[塑料PP-R热水给水管 DN65]安装 2.管道、管件及弯管的制作、安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.采用25mm厚橡塑复合隔热材料保温 5.支吊架制作安装 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 8、打凿、刨沟槽、修复 9.含打洞、补洞等一切费用 | m | 16 | [6 empty] | 0 | 0
| PPR塑料管（含保温） | 塑料管(暗装) 1.室内[塑料PP-R热水给水管 DN50]安装 2.管道、管件及弯管的制作、安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.采用25mm厚橡塑复合隔热材料保温 5.支吊架制作安装 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 8、打凿、刨沟槽、修复 9.含打洞、补洞等一切费用 | m | 6 | [6 empty] | 0 | 0
| 无缝钢管 | 金属管(暗装) 1.室内[无缝镀锌钢管热水给水管 DN50]安装 2.管道、管件及弯管的制作、安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.采用25mm厚橡塑复合隔热材料保温 5.支吊架制作安装 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 8、打凿、刨沟槽、修复 9.含打洞、补洞等一切费用 | m | 196 | [6 empty] | 0 | 0
| 无缝钢管 | 金属管(暗装) 1.室内[无缝镀锌钢管热水给水管 DN40]安装 2.管道、管件及弯管的制作、安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.采用25mm厚橡塑复合隔热材料保温 5.支吊架制作安装 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 8、打凿、刨沟槽、修复 9.含打洞、补洞等一切费用 | m | 57 | [6 empty] | 0 | 0
| 无缝钢管 | 金属管(暗装) 1.室内[无缝镀锌钢管热水给水管 DN32]安装 2.管道、管件及弯管的制作、安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.采用25mm厚橡塑复合隔热材料保温 5.支吊架制作安装 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 8、打凿、刨沟槽、修复 9.含打洞、补洞等一切费用 | m | 59 | [6 empty] | 0 | 0
| 无缝钢管 | 金属管(暗装) 1.室内[无缝镀锌钢管热水给水管 DN25]安装 2.管道、管件及弯管的制作、安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.采用25mm厚橡塑复合隔热材料保温 5.支吊架制作安装 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 8、打凿、刨沟槽、修复 9.含打洞、补洞等一切费用 | m | 55 | [6 empty] | 0 | 0
| 无缝钢管 | 金属管(暗装) 1.室内[无缝镀锌钢管热水给水管 DN20]安装 2.管道、管件及弯管的制作、安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.采用25mm厚橡塑复合隔热材料保温 5.支吊架制作安装 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 8、打凿、刨沟槽、修复 9.含打洞、补洞等一切费用 | m | 67 | [6 empty] | 0 | 0
| 太阳能支架 | 1.热镀锌角钢∠40x40x4 2.焊接，角度38°-41° 3.辅材及其它制作、安装 | 套 | 220 | [6 empty] | 0 | 0
| 蝶阀 dn80 | 蝶阀 dn80 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 4 | [6 empty] | 0 | 0
| 蝶阀 dn65 | 蝶阀 dn65 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 4 | [6 empty] | 0 | 0
| 闸阀 dn100 | 闸阀 dn100 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 6 | [6 empty] | 0 | 0
| 闸阀 dn80 | 闸阀 dn80 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 7 | [6 empty] | 0 | 0
| 闸阀 dn65 | 闸阀 dn65 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 9 | [6 empty] | 0 | 0
| 铜闸阀 dn50 | 铜闸阀 dn50 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 10 | [6 empty] | 0 | 0
| 铜闸阀 dn40 | 铜闸阀 dn40 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 3 | [6 empty] | 0 | 0
| 铜闸阀 dn25 | 铜闸阀 dn25 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 6 | [6 empty] | 0 | 0
| 铜闸阀 dn20 | 铜闸阀 dn20 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 88 | [6 empty] | 0 | 0
| 止回阀 dn80 | 止回阀 dn80 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 3 | [6 empty] | 0 | 0
| 止回阀 dn65 | 止回阀 dn65 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 3 | [6 empty] | 0 | 0
| 止回阀 dn50 | 止回阀 dn50 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 4 | [6 empty] | 0 | 0
| 止回阀 dn40 | 止回阀 dn40 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| 自动排气阀 DN20 | 自动排气阀 DN20 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 44 | [6 empty] | 0 | 0
| Y型过滤器 DN80 | Y型过滤器 DN80 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 3 | [6 empty] | 0 | 0
| Y型过滤器 DN65 | Y型过滤器 DN65 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 3 | [6 empty] | 0 | 0
| Y型过滤器 DN50 | Y型过滤器 DN50 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 4 | [6 empty] | 0 | 0
| Y型过滤器 DN40 | Y型过滤器 DN40 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| 电磁阀 DN80 | 电磁阀 DN80 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| 橡胶软接 DN80 | 橡胶软接 DN80 1.本体、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 4 | [6 empty] | 0 | 0
| 橡胶软接 DN65 | 橡胶软接 DN65 1.本体、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 9 | [6 empty] | 0 | 0
| 橡胶软接 DN50 | 橡胶软接 DN50 1.本体、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 8 | [6 empty] | 0 | 0
| 金属波纹管 DN50 | 金属波纹管 DN50 1.本体、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 2 | [6 empty] | 0 | 0
| 压力表 | SN15 1.本体、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 18 | [6 empty] | 0 | 0
| 镀锌线槽 | 1.镀锌线管敷设 150*100mm 2.底盒及砖墙开凿、修补 3.辅材及其它制作、安装 | m | 42 | [6 empty] | 0 | 0
| 镀锌线槽 | 1.镀锌线管敷设 100*50mm 2.底盒及砖墙开凿、修补 3.辅材及其它制作、安装 | m | 52 | [6 empty] | 0 | 0
| 镀锌线管φ25（含底盒） | 1.镀锌线管敷设 φ25*1.5mm 2.底盒及砖墙开凿、修补 3.辅材及其它制作、安装 | m | 33 | [6 empty] | 0 | 0
| 电线电缆 | 1.管内穿线 YJV3*25+2*10 2.辅材及其它制作、安装 | m | 66 | [6 empty] | 0 | 0
| 电线电缆 | 1.管内穿线 ZR-BVV 4mm2 2.辅材及其它制作、安装 | m | 169 | [6 empty] | 0 | 0
| 电线电缆 | 1.管内穿线 ZR-BVV 2.5mm2 2.辅材及其它制作、安装 | m | 191 | [6 empty] | 0 | 0
| 电线电缆 | 1.管内穿线 ZR-BVV 1.5mm2 2.辅材及其它制作、安装 | m | 331 | [6 empty] | 0 | 0
13-15#学生宿舍楼热水设备清单
3 | 空气源热泵 RBR-60F | 输出功率81800W，输入功率：17780W，运行重量：700kg | 台 | 5 | [6 empty] | 0 | 0
| 太阳能集热器 | 2000*1000，共700m²，45kg/m² | 块 | 360 | [6 empty] | 0 | 0
| 开式保温水箱 V=50m³ | 6000×4500×2000mm，运行重量：55T/台 | 台 | 2 | [6 empty] | 0 | 0
| 热源循环泵 PH-1500Q | PH-1500Q,N=1.5KW,Q=5L/s,H=14.5m | 台 | 5 | [6 empty] | 0 | 0
| 供水循环泵 | N=4KW,Q=12L/S,H=15m | 台 | 3 | [6 empty] | 0 | 0
| 太阳能循环泵 PH-403EH | PH-403EH、N=0.4KW,Q=3L/s,H=13m | 台 | 6 | [6 empty] | 0 | 0
| 智能中央热水控制柜 | 电气元件采用正泰或施耐德 | 套 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
13-15#学生宿舍楼热水工程材料清单
2 | PPR塑料管（含保温） | 塑料管(暗装) 1.室内[塑料PP-R冷水给水管 DN100]安装 2.管道、管件及弯管的制作、安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.采用25mm厚橡塑复合隔热材料保温 5.支吊架制作安装 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 8、打凿、刨沟槽、修复 9.含打洞、补洞等一切费用 | m | 15 | [6 empty] | 0 | 0
| PPR塑料管（含保温） | 塑料管(暗装) 1.室内[塑料PP-R热水给水管 DN150]安装 2.管道、管件及弯管的制作、安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.采用25mm厚橡塑复合隔热材料保温 5.支吊架制作安装 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 8、打凿、刨沟槽、修复 9.含打洞、补洞等一切费用 | m | 12 | [6 empty] | 0 | 0
| PPR塑料管（含保温） | 塑料管(暗装) 1.室内[塑料PP-R热水给水管 DN125]安装 2.管道、管件及弯管的制作、安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.采用25mm厚橡塑复合隔热材料保温 5.支吊架制作安装 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 8、打凿、刨沟槽、修复 9.含打洞、补洞等一切费用 | m | 37 | [6 empty] | 0 | 0
| PPR塑料管（含保温） | 塑料管(暗装) 1.室内[塑料PP-R热水给水管 DN100]安装 2.管道、管件及弯管的制作、安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.采用25mm厚橡塑复合隔热材料保温 5.支吊架制作安装 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 8、打凿、刨沟槽、修复 9.含打洞、补洞等一切费用 | m | 22 | [6 empty] | 0 | 0
| PPR塑料管（含保温） | 塑料管(暗装) 1.室内[塑料PP-R热水给水管 DN65]安装 2.管道、管件及弯管的制作、安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.采用25mm厚橡塑复合隔热材料保温 5.支吊架制作安装 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 8、打凿、刨沟槽、修复 9.含打洞、补洞等一切费用 | m | 43 | [6 empty] | 0 | 0
| PPR塑料管（含保温） | 塑料管(暗装) 1.室内[塑料PP-R热水给水管 DN50]安装 2.管道、管件及弯管的制作、安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.采用25mm厚橡塑复合隔热材料保温 5.支吊架制作安装 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 8、打凿、刨沟槽、修复 9.含打洞、补洞等一切费用 | m | 9 | [6 empty] | 0 | 0
| PPR塑料管（含保温） | 塑料管(暗装) 1.室内[塑料PP-R热水给水管 DN40]安装 2.管道、管件及弯管的制作、安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.采用25mm厚橡塑复合隔热材料保温 5.支吊架制作安装 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 8、打凿、刨沟槽、修复 9.含打洞、补洞等一切费用 | m | 6 | [6 empty] | 0 | 0
| 无缝钢管 | 金属管(暗装) 1.室内[无缝镀锌钢管热水给水管 DN80]安装 2.管道、管件及弯管的制作、安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.采用25mm厚橡塑复合隔热材料保温 5.支吊架制作安装 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 8、打凿、刨沟槽、修复 9.含打洞、补洞等一切费用 | m | 217 | [6 empty] | 0 | 0
| 无缝钢管 | 金属管(暗装) 1.室内[无缝镀锌钢管热水给水管 DN65]安装 2.管道、管件及弯管的制作、安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.采用25mm厚橡塑复合隔热材料保温 5.支吊架制作安装 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 8、打凿、刨沟槽、修复 9.含打洞、补洞等一切费用 | m | 56 | [6 empty] | 0 | 0
| 无缝钢管 | 金属管(暗装) 1.室内[无缝镀锌钢管热水给水管 DN40]安装 2.管道、管件及弯管的制作、安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.采用25mm厚橡塑复合隔热材料保温 5.支吊架制作安装 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 8、打凿、刨沟槽、修复 9.含打洞、补洞等一切费用 | m | 93 | [6 empty] | 0 | 0
| 无缝钢管 | 金属管(暗装) 1.室内[无缝镀锌钢管热水给水管 DN32]安装 2.管道、管件及弯管的制作、安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.采用25mm厚橡塑复合隔热材料保温 5.支吊架制作安装 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 8、打凿、刨沟槽、修复 9.含打洞、补洞等一切费用 | m | 91 | [6 empty] | 0 | 0
| 无缝钢管 | 金属管(暗装) 1.室内[无缝镀锌钢管热水给水管 DN25]安装 2.管道、管件及弯管的制作、安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.采用25mm厚橡塑复合隔热材料保温 5.支吊架制作安装 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 8、打凿、刨沟槽、修复 9.含打洞、补洞等一切费用 | m | 96 | [6 empty] | 0 | 0
| 无缝钢管 | 金属管(暗装) 1.室内[无缝镀锌钢管热水给水管 DN20]安装 2.管道、管件及弯管的制作、安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.采用25mm厚橡塑复合隔热材料保温 5.支吊架制作安装 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 8、打凿、刨沟槽、修复 9.含打洞、补洞等一切费用 | m | 92 | [6 empty] | 0 | 0
| 太阳能支架 | 1.热镀锌角钢∠40x40x4 2.焊接，角度38°-41° 3.辅材及其它制作、安装 | 套 | 360 | [6 empty] | 0 | 0
| 蝶阀 dn150 | 蝶阀 dn150 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| 蝶阀 dn100 | 蝶阀 dn100 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 4 | [6 empty] | 0 | 0
| 闸阀 dn100 | 闸阀 dn100 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 9 | [6 empty] | 0 | 0
| 闸阀 dn80 | 闸阀 dn80 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 4 | [6 empty] | 0 | 0
| 闸阀 dn65 | 闸阀 dn65 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 27 | [6 empty] | 0 | 0
| 铜闸阀 dn50 | 铜闸阀 dn50 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| 铜闸阀 dn40 | 铜闸阀 dn40 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 2 | [6 empty] | 0 | 0
| 铜闸阀 dn25 | 铜闸阀 dn25 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 12 | [6 empty] | 0 | 0
| 铜闸阀 dn20 | 铜闸阀 dn20 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 144 | [6 empty] | 0 | 0
| 止回阀 dn100 | 止回阀 dn100 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 4 | [6 empty] | 0 | 0
| 止回阀 dn65 | 止回阀 dn65 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 11 | [6 empty] | 0 | 0
| 自动排气阀 DN20 | 自动排气阀 DN20 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 72 | [6 empty] | 0 | 0
| Y型过滤器 DN100 | Y型过滤器 DN100 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 4 | [6 empty] | 0 | 0
| Y型过滤器 DN65 | Y型过滤器 DN65 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 11 | [6 empty] | 0 | 0
| 电磁阀 DN10 | 电磁阀 DN100 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| 橡胶软接 DN100 | 橡胶软接 DN100 1.本体、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 8 | [6 empty] | 0 | 0
| 橡胶软接 DN65 | 橡胶软接 DN65 1.本体、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 27 | [6 empty] | 0 | 0
| 金属波纹管 DN80 | 金属波纹管 DN80 1.本体、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 4 | [6 empty] | 0 | 0
| 压力表 | SN15 1.本体、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 28 | [6 empty] | 0 | 0
| 镀锌线槽 | 1.镀锌线管敷设 200*100mm 2.底盒及砖墙开凿、修补 3.辅材及其它制作、安装 | m | 48 | [6 empty] | 0 | 0
| 镀锌线槽 | 1.镀锌线管敷设 100*60mm 2.底盒及砖墙开凿、修补 3.辅材及其它制作、安装 | m | 56 | [6 empty] | 0 | 0
| 镀锌线管φ25（含底盒） | 1.镀锌线管敷设 φ25*1.5mm 2.底盒及砖墙开凿、修补 3.辅材及其它制作、安装 | m | 37 | [6 empty] | 0 | 0
| 电线电缆 | 1.管内穿线 YJV3*25+2*10 2.辅材及其它制作、安装 | m | 107 | [6 empty] | 0 | 0
| 电线电缆 | 1.管内穿线 ZR-BVV 4mm2 2.辅材及其它制作、安装 | m | 180 | [6 empty] | 0 | 0
| 电线电缆 | 1.管内穿线 ZR-BVV 2.5mm2 2.辅材及其它制作、安装 | m | 375 | [6 empty] | 0 | 0
| 电线电缆 | 1.管内穿线 ZR-BVV 1.5mm2 2.辅材及其它制作、安装 | m | 433 | [6 empty] | 0 | 0
1-3#教师集体宿舍热水工程材料清单
4 | 空气源热泵 | 制热量：40900W，输入功率：8890W，运行重量：350kg | 台 | 2 | [6 empty] | 0 | 0
| 热水循环水泵 | PH-403EH、N=0.4W,Q=3L/s,H=13m | 台 | 2 | [6 empty] | 0 | 0
| 太阳能储热水箱 | 有效V=7m3，尺寸：2000×2000×2000mm，运行重量：8T/台 | 个 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| 热泵储热水箱 | 有效V=13.5m3，尺寸：3000×2500×2000mm，运行重量：15T/台 | 个 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| 太阳能循环泵 | PH-403EH、N=0.4W,Q=3L/s,H=13m | 台 | 2 | [6 empty] | 0 | 0
| 变频供水循环泵 | 65LGR25-15(i)x1、N=2.2KW,Q=7L/S,H=13m | 台 | 2 | [6 empty] | 0 | 0
| 过度循环泵 | PH-403EH、N=0.4W,Q=3L/s,H=13m | 台 | 2 | [6 empty] | 0 | 0
| 平板式太阳能集热器 | 2000×1000mm，共56块，运行重量：45kg/m² | m2 | 112 | [6 empty] | 0 | 0
| 压力式膨胀罐 | BHT-100VL-H，最大工作压力10Bar，容积100L，直径400mm | 个 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1-3#教师集体宿舍热水工程材料清单
2 | PPR塑料管（含保温） | 塑料管(暗装) 1.室内[塑料PP-R冷水给水管 DN65]安装 2.管道、管件及弯管的制作、安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.采用25mm厚橡塑复合隔热材料保温 5.支吊架制作安装 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 8、打凿、刨沟槽、修复 9.含打洞、补洞等一切费用 | m | 38 | [6 empty] | 0 | 0
| PPR塑料管（含保温） | 塑料管(暗装) 1.室内[塑料PP-R热水给水管 DN80]安装 2.管道、管件及弯管的制作、安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.采用25mm厚橡塑复合隔热材料保温 5.支吊架制作安装 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 8、打凿、刨沟槽、修复 9.含打洞、补洞等一切费用 | m | 33 | [6 empty] | 0 | 0
| PPR塑料管（含保温） | 塑料管(暗装) 1.室内[塑料PP-R热水给水管 DN65]安装 2.管道、管件及弯管的制作、安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.采用25mm厚橡塑复合隔热材料保温 5.支吊架制作安装 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 8、打凿、刨沟槽、修复 9.含打洞、补洞等一切费用 | m | 17 | [6 empty] | 0 | 0
| PPR塑料管（含保温） | 塑料管(暗装) 1.室内[塑料PP-R热水给水管 DN50]安装 2.管道、管件及弯管的制作、安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.采用25mm厚橡塑复合隔热材料保温 5.支吊架制作安装 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 8、打凿、刨沟槽、修复 9.含打洞、补洞等一切费用 | m | 6 | [6 empty] | 0 | 0
| PPR塑料管（含保温） | 塑料管(暗装) 1.室内[塑料PP-R热水给水管 DN40]安装 2.管道、管件及弯管的制作、安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.采用25mm厚橡塑复合隔热材料保温 5.支吊架制作安装 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 8、打凿、刨沟槽、修复 9.含打洞、补洞等一切费用 | m | 43 | [6 empty] | 0 | 0
| 无缝钢管 | 金属管(暗装) 1.室内[无缝镀锌钢管热水给水管 DN50]安装 2.管道、管件及弯管的制作、安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.采用25mm厚橡塑复合隔热材料保温 5.支吊架制作安装 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 8、打凿、刨沟槽、修复 9.含打洞、补洞等一切费用 | m | 39 | [6 empty] | 0 | 0
| 无缝钢管 | 金属管(暗装) 1.室内[无缝镀锌钢管热水给水管 DN40]安装 2.管道、管件及弯管的制作、安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.采用25mm厚橡塑复合隔热材料保温 5.支吊架制作安装 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 8、打凿、刨沟槽、修复 9.含打洞、补洞等一切费用 | m | 51 | [6 empty] | 0 | 0
| 无缝钢管 | 金属管(暗装) 1.室内[无缝镀锌钢管热水给水管 DN32]安装 2.管道、管件及弯管的制作、安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.采用25mm厚橡塑复合隔热材料保温 5.支吊架制作安装 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 8、打凿、刨沟槽、修复 9.含打洞、补洞等一切费用 | m | 18 | [6 empty] | 0 | 0
| 无缝钢管 | 金属管(暗装) 1.室内[无缝镀锌钢管热水给水管 DN25]安装 2.管道、管件及弯管的制作、安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.采用25mm厚橡塑复合隔热材料保温 5.支吊架制作安装 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 8、打凿、刨沟槽、修复 9.含打洞、补洞等一切费用 | m | 17 | [6 empty] | 0 | 0
| 无缝钢管 | 金属管(暗装) 1.室内[无缝镀锌钢管热水给水管 DN20]安装 2.管道、管件及弯管的制作、安装 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.采用25mm厚橡塑复合隔热材料保温 5.支吊架制作安装 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 8、打凿、刨沟槽、修复 9.含打洞、补洞等一切费用 | m | 18 | [6 empty] | 0 | 0
| 太阳能支架 | 1.热镀锌角钢∠40x40x4 2.焊接，角度38°-41° 3.辅材及其它制作、安装 | 套 | 56 | [6 empty] | 0 | 0
| 蝶阀 dn65 | 蝶阀 dn65 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 2 | [6 empty] | 0 | 0
| 闸阀 dn65 | 闸阀 dn65 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 8 | [6 empty] | 0 | 0
| 铜闸阀 dn50 | 铜闸阀 dn50 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 4 | [6 empty] | 0 | 0
| 铜闸阀 dn40 | 铜闸阀 dn40 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 17 | [6 empty] | 0 | 0
| 铜闸阀 dn25 | 铜闸阀 dn25 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 4 | [6 empty] | 0 | 0
| 铜闸阀 dn20 | 铜闸阀 dn20 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 16 | [6 empty] | 0 | 0
| 止回阀 dn65 | 止回阀 dn65 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 2 | [6 empty] | 0 | 0
| 止回阀 dn50 | 止回阀 dn50 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| 止回阀 dn40 | 止回阀 dn40 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 7 | [6 empty] | 0 | 0
| 自动排气阀 DN20 | 自动排气阀 DN20 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 8 | [6 empty] | 0 | 0
| Y型过滤器 DN65 | Y型过滤器 DN65 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 2 | [6 empty] | 0 | 0
| Y型过滤器 DN50 | Y型过滤器 DN50 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| Y型过滤器 DN40 | Y型过滤器 DN40 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 8 | [6 empty] | 0 | 0
| 电磁阀 DN50 | 电磁阀 DN50 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| 电磁阀 DN40 | 电磁阀 DN40 1.阀门、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| 橡胶软接 DN65 | 橡胶软接 DN65 1.本体、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 4 | [6 empty] | 0 | 0
| 橡胶软接 DN40 | 橡胶软接 DN40 1.本体、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 12 | [6 empty] | 0 | 0
| 压力表 | SN15 1.本体、附件安装 2.其他一切费用 | 个 | 16 | [6 empty] | 0 | 0
| 镀锌线槽 | 1.镀锌线管敷设 100*60mm 2.底盒及砖墙开凿、修补 3.辅材及其它制作、安装 | m | 35 | [6 empty] | 0 | 0
| 镀锌线管φ25（含底盒） | 1.镀锌线管敷设 φ25*1.5mm 2.底盒及砖墙开凿、修补 3.辅材及其它制作、安装 | m | 26 | [6 empty] | 0 | 0
| 电线电缆 | 1.管内穿线 YJV3*10+2*6 2.辅材及其它制作、安装 | m | 43 | [6 empty] | 0 | 0
| 电线电缆 | 1.管内穿线 ZR-BVV 2.5mm2 2.辅材及其它制作、安装 | m | 121 | [6 empty] | 0 | 0
| 电线电缆 | 1.管内穿线 ZR-BVV 1.5mm2 2.辅材及其它制作、安装 | m | 166 | [6 empty] | 0 | 0
水表计费系统
| 一卡通充值设备 | 系统软件 | 台 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| 微信/支付宝充值 |  | 套 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| 热水一体机 | ZF-S5602 | 台 | xx | [6 empty] | 0 | #VALUE!
| 热水IC卡 |  | 张 | xxx | [6 empty] | 0 | #VALUE!
厂家报价说明：（如有问题，请在此说明）