南博集团旗下三所高校空调购置与安装项目                                                       招标编号：NB-Z-2020003（ZB002）

南 博 集 团


  项目编号：NB-Z-2020003(ZB002)
    项目名称：南博集团旗下三所高校空调购置与安装项目
  使用单位：广东科技学院、广州南洋理工职业学院、广州华南商贸职业学院

目　　录

第一部分　　招 标 公 告

第二部分    投 标 人 须 知
第三部分　　招标物料名称及要求一览表

第四部分    开标流程及评审原则

第五部分    附       表

第一部分　招标公告

各投标人：

南博集团总部采购中心受广东科技学院（以下简称广科学院)、广州华南商贸职业学院（以下简称华贸学院）、广州南洋理工职业学院（以下简称南洋学院）的委托，拟对其松山湖校区二期、华贸学院白云校区三期、南洋学院空调购置与安装项目以询价方式（招标编号为NB-Z-2020003（ZB002））进行招标，欢迎有资质和能力的投标人（主要设备生产厂家或厂家指定/授权代理商）报名参加本次招标。具体招标事宜公告如下：

一、招标信息公布时间: 2020年1月15日-2020年2月19日。

二、领取招标文件时间：2020年1月15日-2020年2月19日9：00-11：30，14：30-17：00[春节节假日（1月17日-2月2日）、休息日除外]。

三、获取招标文件地点：广东科技学院（东莞南城西湖路99号）行政楼711采购中心办公室/广州华南商贸职业学院(广州天河区天源路740号)中心楼二楼审计室办公室/南洋理工学院(广州从化区环市东路1123号)服务楼二楼采购中心办公室。投标人凭以下加盖公章的资料前往购买招标文件：

1.经年审合格的营业执照副本复印件一份；
2.税务登记证正本复印件一份；

备注：已办理三证合一的单位提供相应证件复印件一份；
3.法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书一份；

4.投标人授权代表身份证复印件一份；

5.主要设备原始生产厂商针对该项目的有效授权证明；

6.同等类型案例合同复印件一份；

备注：以上资料须同时放入投标文件中。
7.获取招标文件时各投标人到南博集团总部财务中心/广州华南商贸职业学院财务室/南洋理工学院财务室缴交人民币10000元的投标保证金和标书资料费人民币200元（售后不退），再凭财务收款单据到广东科技学院行政楼711室/广州华南商贸职业学院中心楼二楼审计办公室/南洋理工学院服务楼二楼采购中心办公室领取招标文件。

8.投标保证金和标书材料费提交方式：

       公对公汇款,汇款帐户如下：

       户名：广东科技学院

       账号：44275001040000230

      开户行：农行东莞南城支行
或户名：广州华南商贸职业学院 

帐号：44056901040004386       

开户行：农业银行广州五山支行
或户名：广州南洋理工职业学院

      帐号：712057745720

      开户行：中国银行从化支行

备注：投标保证金、标书材料费必须由招标单位确认其投标资质后方能提交，否则视为报名无效。
四、项目名称、内容

	项目名称
	标段
	项目内容
	技术指标及性能说明

	南博集团旗下三所高校空调购置与安装项目
	第一标段广科松山湖校区二期空调
	购置并安装空调约1291台
	所投品牌为美的、格力、海尔等国内外一线品牌，详见招标要求一览表

	
	第二标段华南商贸白云校区三期空调
	购置并安装空调约2141台
	

	
	第三标段南洋学院空调
	购置并安装空调约60台
	


五、投标要求：

1. 根据投标单位公司实力情况、报价情况，招标方有权将三个标段分不同的施工单位进行施工，或选择同一家单位进行合作。若我方选择两家或两家以上单位中标，各中标单位必须安排本单位专业技术人员现场协助指导土建或装修公司配合施工。

2.投标单位需备注各自品牌经销区域，不得跨区域投标。
六、勘查现场的时间、地点：

1.勘查现场的时间：2020年2月20日10：00-12:00华贸学院白云校区；2020年2月20日15：00-17:00南洋学院；2020年2月21日10：00松山湖校区准时开始；

2.勘查现场的地点及联系人：华贸校区白云校区，庄潮惠13602810530；南洋学院，刘春芳13922273551；广科学院松山湖校区，高子誉15913761808；

3.勘查现场的流程：先由使用单位讲解项目需求，再到施工现场进行现场了解。

七、投标文件递交时间及地点、开标时间、地点：

      1.公司及成功案例考察时间：2020年2月24－25日；

2.投标文件递交时间：2020年2月26日　8:30-11：30 14:30-17：00；

 3.投标文件递交截止时间：2020年2月26日  17:00；

 4.投标文件递交地点：东莞市南城区西湖路99号广东科技学院行政楼711室；

 5.开标时间：2020年2月27日  9:00；

      6.开标地点：广东科技学院行政楼701会议室。

      八、联系人：南博集团总部 高子誉 /南洋项目部 刘春芳/华贸项目部 庄潮惠

办公电话： （0769）86211916/(020)37987646/(020)87025019－8085

电子邮箱：  923030738 @qq.com

南博集团总部采购中心                            　　　                            

2019年1月15日

第二部分 投标人须知
1.本次招标按照国家有关规定执行。

2.报价人必须具有以下条件：

(1) 具有独立的法人地位，具有独立承担民事责任能力，在中国工商行政管理机关注册登记取得营业执照，能够提供税务登记证书、组织机构代码证，能开具发票与成交投标人的名称一致的发票；

(2) 投标单位应在经营（生产）许可规定范围内进行投标，超出经营许可规定范围投标者无效；
(3) 拥有雄厚的资金、能提供所有的物品，能独立完成本次招标项目；

（4）企业经营运转良好，能提供同类项目成功案例（提供合同复印件）。近三年内，在经营活动中没有被相关行政机关和司法机构作出停业整顿或不能参加相关报价等的违法记录；
（5）投标人必须是材料真实、质量可靠、安全保证、声誉良好的供应商；

（6）凡两家或以上公司同一法人代表或其中一家公司为另一家公司股东的，不能同时参与本采购项目的报价，一经发现，将视同串标处理。

（7）主要设备的代理商需要提供厂家对本单位经销区域范围授权书及售后服务承诺书,不得跨区域投标。
（8）参加本次招标前三年内，在经营活动中没有被相关行政机关和司法机构作出停业整顿或不能参加相关报价等的违法记录。

3.投标文件的要求：

（1）报价文件应在相关处盖章、签字，作为合同的组成部分，与合同具有同等的效力，无报价文件及相关处无盖章、签字的，报价无效；

（2）开标前投标人应提交投标文件正本、副本各一份，在密封处加盖投标单位公章，在封套上注明项目编号及 “于2020年2月27日9:00前不准启封的字样”。投标文件必需包括：投标承诺函、投标报价单、售后服务承诺、其他服务承诺及优惠条件、以往同类型成功案例合同复印件、公司法定代表人证明书或法人授权委托书及投标人身份证复印件及企业法人营业执照、税务登记证书、组织机构代码证、联系方式等，以上材料每一页均应加盖投标单位公章；

（3）投标文件应在相关处盖章、签字，作为合同的组成部分，与合同具有同等的效力，无报价文件及相关处无盖章、签字的，报价无效；

※投标人须如实详细提供以上投标文件，提供不详或不实的投标文件无效。

（4）投标文件中报价为一次性，报价一经报出就不得更改。报价应包括但不限于生产费用、材料费用、运输费、安装调试费用、税费、保质期间的服务费用等一切费用。询价过程中以报价总金额及分项单价为考核标准之一。投标报价中被招标单位确认的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，任何有选择的报价将不予接受；

（7）报价文件必须用A4纸中文打印或手写，手写时应用碳素或蓝黑两种墨水，报价表内相应表格填写不全时，可另外附A4纸；报价文件如有修改的，必须在修改处加盖公章或授权代表签字； 
（8）报价文件不得折叠，报价文件密封且封面加盖单位公章（封面标注所投招标编号、招标项目、招标单位及投标人名称、地址、联系电话）。如投标人未按规定密封，我采购中心有权拒收。对投标书的误投及提前启封概不负责。投标文件应于公告中规定的时间送到指定的地点，过时不予受理；

（9）投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责；
（10）密封投标文件是投标人提供的最终文件，投标截止时间后不再接收补充文件；

（11）因不可抗力事件所造成投标文件的损坏、丢失本采购中心不承担任何责任。

4.保证金：投标人在报价截止时间前，须交纳人民币10000元作为投标保证金，未成交投标人的报价保证金在成交通知书发出后由南博集团总部财务中心/华南商贸学院财务室/南洋理工学院财务室无息返还；成交投标人的报价保证金转为履约保证金，在招标项目合同履行完毕后由南博集团总部财务中心无息返还。
※发生下列情况之一，投标保证金被没收：情节严重的，在一至三年内禁止参加本集团任何采购活动，并予以通报：

 　a、投标人在提交招标文件后无理退出招标活动的；

b、中标人未能按招标方指定的时间、地点签订合同的；

c、将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
d、拒绝履行合同义务的；

e、在参标的过程中有窜标、围绕标行为的。

5.报价文件自送达之日起90日内有效，中标的价格至合同有效期内有效。

6.到货方式：送货到使用单位指定的地点，按施工方案进行施工。

7.完成时间： 松山湖校区L5号楼约275台空调于2020年5月1日之前完成空调安装，其余楼栋空调于2020年暑假期间完成全部安装、调试工作，华贸学院白云校区与南洋学院空调配送及安装进度按校方要求执行。

8.质量要求：投标人严格按标书中的空调匹数和规格要求来提供优质的设备，中标后在三所高校各做一套标准规范化样版间，样版间设备及配件安装工艺作为后期验收标准。

9.付款方式： 

（1）全部设备安装与调试验收合格后，支付工程款的95%；
（2）剩余5%的尾款待设备验收合格满一年后支付。

10.投标人如对招标文件有疑问，应在2020年2月25日下午15：00前以书面形式向我采购中心提出，否则，投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，采购中心将视其为同意。

11.为有助于对投标文件的评定，招标人有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任派专人答疑和澄清，否则，招标人有权视其为弃标处理。
12.上述内容将作为合同的基本条款，如有异议，应在投标文件中明示。否则，将视作认同。

13.招标文件解释权归南博集团总部采购中心。

第三部分  招标物料名称及要求一览表

第一标段广科松山湖二期空调
	序号
	楼栋
	空调规格
	合计
	备注

	
	
	1P挂机
	1.5P挂机
	2P挂机
	2P柜机
	3P柜机
	
	

	1
	L4(10号实验楼）
	0
	1
	0
	95
	178
	274
	

	2
	L5一期工程(11号实验楼）
	0
	0
	9
	88
	178
	275
	

	3
	19号（学生公寓）
	3
	370
	2
	0
	0
	375
	

	4
	25号（学生公寓）
	3
	362
	2
	0
	0
	367
	

	5
	合计
	6
	733
	13
	183
	356
	1291
	


第二标段华南商贸白云校区三期空调

	序号
	楼栋
	空调规格
	合计
	备注

	
	
	1P挂机
	1.5P挂机
	3P柜机
	5P柜机
	
	

	1
	长腰岭宿舍
	0
	148
	0
	0
	148
	

	2
	1-3实训楼
	0
	0
	207
	140
	347
	

	4
	合计
	0
	148
	207
	140
	495
	


第三标段南洋学院空调

	序号
	楼栋
	空调规格
	合计
	备注

	
	
	1P挂机
	1.5P挂机
	2P挂机
	5P柜机
	3P柜机
	
	

	1
	教师办公室
	0
	0
	0
	0
	19
	19
	

	2
	多功能教室
	0
	0
	0
	34
	0
	34
	

	3
	行政党群部
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	

	4
	信息工程学院
	0
	0
	0
	0
	4
	4
	

	5
	建筑工程学院
	0
	0
	0
	0
	2
	2
	

	6
	合计
	0
	0
	0
	34
	26
	60
	


空调安装材料及辅助材料

	序号
	项目名称
	型号及规格
	单位
	备注

	1
	不锈钢支架
	
	套
	1-1.5匹

	2
	不锈钢支架
	
	套
	2-3匹

	3
	不锈钢支架
	
	套
	5匹

	4
	铜管
	1匹铜管（含保温、过机线）
	米
	

	5
	铜管
	1.5-2匹铜管（含保温、过机线）
	米
	

	6
	铜管
	3匹铜管（含保温、过机线）　
	米
	

	7
	铜管
	5匹铜管（含保温、国际线）　
	米
	

	8
	排水管
	联塑（不含保温）
	米
	　

	9
	排水管
	联塑（含保温）
	米
	　

	10
	雪种追加
	超5米铜管部分每米追加
	米
	

	11
	吊杆
	天井机室内机吊杆（1.5米内长度）
	套
	无采购需求

	12
	超长吊杆
	天井机室内机吊杆（3米内长度）
	套
	无采购需求

	14
	PVC管槽
	套铜管、过机信号线
	米
	

	15
	高空作业
	3楼（不含）以上
	套
	

	16
	开孔
	普通玻璃开孔（非钢化）
	个
	

	17
	水钻开孔
	
	个
	


备注:

投标人所投产品要求为美的、格力等国内外一线品牌，空调要求整机质保六年以上；

针对本项目售后服务、所选产品投标人在标书上需做出详细的说明；

投标人须针对以上辅助材料清单中的每一小项的单价单独做一份报价清单；

投标单位可根据现场实际场地面积及适用功率对本方案进行适当调整，但在标书中需做出详细的说明，并针对本方案和新方案同时做出报价；

详细安装明细表见附件；

勘查完现场后发现若因校方原因，出现电源开关到房间布线的施工需由中标单位完成的情况，须在提交投标报价清单同时补充一份电源线布线的材料及人工报价清单。

第四部分   开标流程及评审原则

一、开标流程

1.按规定时间开标、评审、定标；

2.首先由评标小组成员对投标文件的密封情况进行检查并签名确定；

3.开标后，评标及确定成交投标人工作由评标小组负责；

4.在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、比较及授予合同方面向采购人和采购机构施加任何影响，其投标将被拒绝；

5.确定中标投标人后三个工作日内由南博集团采购中心发出《中标通知书》；

6.不向投标人解释中标或落选原因。

二、评审原则

1.公开、公平、公正、效益的原则；

2.响应询价采购文件的要求，无偏离或保留；

3.能够响应设备质量要求、提供完善的施工方案、优质的服务且性价比高者并保证项目的完成时间的供应商优先； 
4.评标小组依照以上评审的基本原则，评选价格合适、质量可靠，且综合性价比最高的投标商为中标单位。

三、项目废标处理
根据《政府采购法》第三十六条及南博集团《采购招投标管理办法》规定，下列情况出现将作废标处理：
1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
3.开标时若发现本次投标的最低价格高于市场价格，招标方有权决定流标；
4.因重大变故，采购任务取消的。 
附表一：

投标承诺书

南博集团总部采购中心： 

经研究，我单位决定参加招标编号为NB-Z-2020003（ZB002）询价采购活动并报价。为此，我单位做如下承诺，并负法律责任。 

1、愿意按照投标文件中的一切要求提供投标文件，保证文件内容真实、完整，否则同意中标无效并承担由此给贵方造成的一切损失。报价明细见“开标一览表”。 

2、同意询价文件中所有的规定，本次报价自报价文件送达之日起90日内有效,若我单位的价格被接受，则报价文件在合同的有效期内有效。

3、中标后我单位保证独立完成本次招标项目，不将成交项目转让给他人，也不将成交项目肢解后转让给他人。 

4、若我单位的报价被接受，我单位保证提供快速、优质服务，履行询价招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量供货。

5、愿意按照《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。 

6、与本次报价有关的函电，请按下列地址联系： 

电话：　　　　　　　　　　传真： 

联系人：　　　　　　　　　地址： 

投标单位：（法定代表人签字、盖章）

                                               二0二0年  月  日

附表二：

授权委托书
南博集团总部采购中心： 

兹委托         参加（招标编号NB-Z-2020003（ZB002））招标活动，全权代表我单位处理一切事宜。受托代理人在招标活动过程中所签署的一切有关文件，我单位均予承认。 

委托单位：（单位公章）                 

法定代表人：（签字）                   
受托代理人：（签字）                    

委托期限：2020年   月   日至2020年   月    日止 

签发时间：2020年   月    日 

附受托代理人情况： 

姓名：       性别：      年龄：      

工作单位：                职务：       

联系电话：              传真：             

详细通信地址：                           




附表三

法定代表人证明书
______________同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。
有效日期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。签发日期：     年   月   日             

附：
营业执照（注册号）：                       
经济性质：
主营（产）：
兼营（产）：

                                           投标人名称：（盖公章）：
                                           地址：
                                           日期：
附表四

开 标 一 览 表

第一标段广科松山湖二期空调

	序号
	楼栋
	空调规格
	合计
	备注

	
	
	1P挂机
	1.5P挂机
	2P挂机
	2P柜机
	3P柜机
	
	

	1
	L4(10号实验楼）
	0
	1
	0
	95
	178
	274
	

	2
	L5-一期工程(11号实验楼）
	0
	0
	9
	88
	178
	275
	

	3
	19号（学生公寓）
	3
	370
	2
	0
	0
	375
	

	4
	25号（学生公寓）
	3
	362
	2
	0
	0
	367
	

	5
	合计
	6
	733
	13
	183
	356
	1291
	

	含税单价
	
	
	
	
	
	
	

	含税总价
	
	
	
	
	
	
	


第二标段华南商贸白云校区三期空调

	序号
	楼栋
	空调规格
	合计
	备注

	
	
	1P挂机
	1.5P挂机
	3P柜机
	5P柜机
	
	

	1
	长腰岭宿舍
	0
	148
	0
	0
	148
	

	2
	1-3实训楼
	0
	0
	207
	140
	531
	

	4
	合计
	0
	148
	207
	140
	2141
	

	含税单价
	
	
	
	
	
	

	含税总价
	
	
	
	
	
	


第三标段南洋学院空调

	序号
	楼栋
	空调规格
	合计
	备注

	
	
	1P挂机
	1.5P挂机
	2P挂机
	5P柜机
	3P柜机
	
	

	1
	教师办公室
	0
	0
	0
	0
	19
	19
	

	2
	多功能教室
	0
	0
	0
	34
	0
	34
	

	3
	行政党群部
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	

	4
	信息工程学院
	0
	0
	0
	0
	4
	4
	

	5
	建筑工程学院
	0
	0
	0
	0
	2
	2
	

	6
	合计
	0
	0
	0
	34
	26
	60
	

	含税单价
	
	
	
	
	
	
	

	含税总价
	
	
	
	
	
	
	


空调安装材料及辅助材料

	序号
	项目名称
	型号及规格
	单位
	预计数量
	单价
	预计总价
	备注

	1
	不锈钢支架
	
	套
	
	
	
	1-1.5匹

	2
	不锈钢支架
	
	套
	
	
	
	2-3匹

	3
	不锈钢支架
	
	套
	
	
	
	5匹

	4
	铜管
	1匹铜管（含保温、过机线）
	米
	
	
	
	

	5
	铜管
	1.5-2匹铜管（含保温、过机线）
	米
	
	
	
	

	6
	铜管
	3匹铜管（含保温、过机线）　
	米
	
	
	
	

	7
	铜管
	5匹铜管（含保温、国际线）　
	米
	
	
	
	

	8
	排水管
	联塑（不含保温）
	米
	　
	
	
	

	9
	排水管
	联塑（含保温）
	米
	　
	
	
	

	10
	雪种追加
	超5米铜管部分每米追加
	米
	
	
	
	

	11
	吊杆
	天井机室内机吊杆（1.5米内长度）
	套
	
	
	
	

	12
	超长吊杆
	天井机室内机吊杆（3米内长度）
	套
	
	
	
	

	14
	PVC管槽
	套铜管、过机信号线
	米
	
	
	
	

	15
	高空作业
	3楼（不含）以上
	套
	
	
	
	

	16
	开孔
	普通玻璃开孔（非钢化）
	个
	
	
	
	

	17
	水钻开孔
	
	个
	
	
	
	

	预计辅助材料含税总报价
	
	


投标人名称：                                    项目编号：
投标人名称（盖公章）：                             
法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：           职务：       日期：               
备注：

此表须附在正、副本的投标文件中，并另封装一份于开标小信封中，此表内投标报价为最终价；
投标人可根据现场实际尺寸对以上报价清单做出适当的调整，但必须针对本方案和新方案同时做出报价（其中辅材数量由投标单位根据现场情况填写）；
未注明的规格与空调P数的投标人须填写清楚，不得有空缺，品牌必须为国内外一线品牌。

此报价包含辅材费、运输费、人工费、税费等一切涉及本项目的费用。

附表五

投标人基本情况表
公司基本情况

公司名称：                                电话号码：                            

地    址：                                传    真：                             

注册资金：                                经济性质：          

公司开户银行名称及账号：     

营业注册执照号：   

公司简介：（企业规模、技术力量、财务状况、管理水平等方面进行阐述）。
公司财务情况：

	年份
	年营业总值
	净利润
	资产负债率
	经营活动产生的现金流量净额

	2017
	
	
	
	

	2018
	
	
	
	

	2019
	
	
	
	


投标人获得国家有关部门颁发的资质：

	  证书名称
	发证单位
	证书等级
	证书有效期

	
	
	
	

	
	
	
	


   我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人名称（盖公章）：                             
法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         
日期：        
附表六：

其他服务承诺及优惠条件
投标人名称：                                         项目编号：
（格式自定）
投标人名称（盖公章）：                             
法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         

日期        
附表七： 

南博集团旗下三所高校空调购置与安装项目               
              (投标方名称)投标文件封条

于2020年2月27日9:00时前不准启封

　　　　　　　　　　　　　　投标方法定代表人签字：　         　

　　　　　　　　　　　　　　　　盖投标单位公章：


注：以上封条必须粘在文件袋的封口处。

  招 标 文 件








同





被授权人（授权代表）


居民身份证复印件粘贴处











法定代表人


居民身份证复印件粘贴处








PAGE  
7

